Анализ риска в декларировании 
промышленной и пожарной безопасности, 
техническом регулировании и страховании

М.В. Лисанов, О.В. Меркулова

ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

В настоящее время применение методологии анализа риска на практике обеспечения безопасности объектов, использующие опасные вещества, характеризуется следующими обстоятельствами:

- появление новых нормативных требований о необходимости оценки риска, в том числе в положениях Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и документах МЧС России по созданию системы независимой оценки рисков в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайной ситуаций природного и техногенного характера;

- совершенствование методической базы анализа риска, в том числе введение в действие РД-03-26-2007 «Методические указания по оценке последствий аварийных выбросов опасных веществ».

Таким образом, требования с необходимостью проведения оценки риска содержатся в документах по декларированию промышленной безопасности, но и по пожарной безопасности, техническому регулированию,  планов по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, планов по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на химико-технологических объектах и других документов. Причем число документов с требованиями явно опережает число методических документов.

О декларировании промышленной безопасности

Наиболее полно применение методологии анализа риска реализуется в процедуре декларирования промышленной безопасности.

За 10 лет, прошедших с момента принятия ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» разработаны 3360 деклараций промышленной безопасности. Динамика разработки деклараций промышленной безопасности за 1996-2007 гг. представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Динамика разработки деклараций промышленной безопасности

Согласно обобщенным данным территориальных органов Ростехнадзора (на 01.01.2008 г.), декларированию промышленной безопасности подлежат 3538 опасных производственных объекта, декларации разработаны  для 3222 ОПО.

Распределение продекларированных объектов по отраслям промышленности представлено ниже на рисунке 2.

Объекты

газораспределения и

газопотребления

7%

Объекты по

хранению

взрывчатых

материалов

15%

Объекты нефте-

газодобычи и

магистрального

трубопроводного

транспорта

46%

Объекты

металлургической и

коксохимической

промышленности

1%

Объекты химической,

нефтехимической и

нефтеперерабатыва

ющей

промышленности

31%

Рисунок 2 - Распределение продекларированных ОПО по отраслям промышленности

В 2007 году в декларировании промышленной безопасности приняло участие 144 экспертные организации, из них в разработке деклараций – 105, в экспертизе деклараций – 61 организация, в том числе 10 экспертных организации аккредитованных в ЕС ОС Ростехнадзора (ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность», ООО «Городской  центр экспертиз», ООО «Промтехвзрыв», ЗАО «Взрывиспытания», ООО «Энергия-2», ГУП "ИПТЭР", АНО "Агентство исследований промышленных рисков", ЗАО ИКЦ «Альтон», ООО "ПромЭкоЭксперт», ЗАО "Технориск").

Наиболее активные разработчики деклараций промышленной безопасности (2007 г.) - ЗАО «Индустриальный риск», ОАО «СургутНИПИнефть», ОАО "Индустриальный риск-ХОЛДИНГ", ООО "Системы управления производственными рисками", Тюменский государственный нефтегазовый университет, ООО "Экспотехвзрыв", ДПО «ВНИПИГаздобыча».

Организации, наиболее активно участвующие в экспертизе деклараций промышленной безопасности (2007 г.) - ООО «Городской  центр экспертиз», ООО "Центр исследований экстремальных ситуаций", ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность», Государственная экспертиза проектов МЧС России, ООО "Системы управления производственными рисками", ООО «Энергия-2, АНО "Агентство исследований промышленных рисков", ЗАО "Технориск", ООО «Промтехвзрыв».

В настоящее время при декларировании оценены риски аварий на практически всех действующих крупных опасных производственных объектах, на которых хранятся и используются опасные вещества, в том числе на объектах химических, нефтехимических и газо- и нефтеперерабатывающих заводов, газонаполнительных станций, хранения промышленных взрывчатых веществ и магистральных трубопроводов.  Как правило, в настоящее время декларации разрабатываются на проектируемые объекты или в связи с изменением сведений, содержащихся в старых декларациях.

Однако вопросы методической разработки деклараций, а также качество работ по декларированию (включая экспертизу деклараций), по-прежнему далеки от полного решения. Так, выполненный по просьбе Ростехнадзора специалистами анализ текста более 15 деклараций, которые были направлены в Ростехнадзор, по прежнему выявляет примерно в 30-50 % случаев невысокое качество деклараций и заключений экспертизы по ним.

Типичными ошибками и недостатками деклараций являются:

- неверное определение сценариев аварий;

- ошибки в расчетах, особенно при расчетах последствий взрыва дрейфующих облаков топливно-воздушных смесей;

- неправильное построение полей потенциального риска.

Кроме того, имели место нарушение принципа независимости экспертизы, когда одна и специалисты экспертной организации участвуют в разработке декларации (экспертиза, выполненная ООО «СУПР» для декларации площадки установки изомеризации парафинов С5/С6 с блоком гидроочистки ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», разработанной ОАО «Индустриальный риск - ХОЛДИНГ»).

Тем не менее, следует отметить повышение качества деклараций по сравнению с периодом 3-5 летней давности. К сожалению, нормативных методических документов, необходимых для повышения качества работ по оценке риска, за последние 3 года не создано.  Исключением является РД-03-26-2007 «Методические указания по оценке последствий аварийных выбросов опасных веществ» (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 декабря 2007 г. № 859), который в настоящее время распространяется НТЦ "Промышленная безопасность" в компьютерной программе ТОКСИ+. Можно также выделить работы ООО «ВНИИГАЗ» по заказу ОАО «Газпром» по созданию методических руководств по оценке риска аварий на магистральных газопроводах (новая редакция) и нефтегазодобычи.

Вместе с тем наметилась тенденция создания методических документов по оценке риска в статусе стандартов предприятия, которые не обязаны согласовываться с надзорными органами. Однако данные методики являются внутренними документами компаний с ограниченным доступом к ним сторонним организациям, что ставит проблемы при экспертизе и рассмотрения деклараций.

Поэтому в ближайшее время основные направления деятельности в области оценки риска должны быть связаны с совершенствованием:

- системы обучения, аттестации экспертов и аккредитации организаций в области декларирования промышленной безопасности и анализа риска;

- нормативных документов (методик, стандартов, рекомендаций) по анализу опасностей и оценке риска для типовых опасных производственных объектов, в том числе с учетом целей данной оценки (декларирование промышленной безопасности, страхование и т.д.), разработанных с участием ведущих специалистов и согласованных заинтересованными организациями.

Внедрение требований Федерального закона «О техническом регулировании», гармонизация отечественных норм с зарубежными предполагает широкое использование методологии анализа риска при разработке обязательных требований безопасности (или, по крайней мере, при «отборе» в технические регламенты действующих норм из существующих документов). Однако опыт разработки технических регламентов показывает на существенные разногласия, основная причина которых связана с трудностями переноса требований Федерального закона «О технического регулирования», предназначенного в основном для регулирования безопасности продукции - товаров массового потребления, к технологическим системам - опасным производственным объектам. Практика показывает, что одна лишь оценка риска без процедур экспертизы технических решений для таких сложных объектов не может с удовлетворительной точностью и достоверностью гарантировать соответствие безопасности.

В этой связи следует отметить принятие Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в котором изложено требование о необходимости оценки пожарного риска и составление декларации о пожарной безопасности производственных объектов, а также установлены количественные критерии допустимого пожарного риска.

Актуальной является применение методологии анализа риска в связи с разработкой проекта Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», подготовленного для рассмотрения Государственной Думой во втором чтении. В текущей редакции условия страхования (тариф, лимит ответственности) существенным образом зависят от результатов оценки риска, представленных в декларации промышленной безопасности.

Для практической реализации этого законопроекта планируется нормативно-методическое обеспечение этого вида деятельности. В этом направлении НТЦ "Промышленная безопасность" совместно со страховыми компаниями и актуарными организациями участвует в разработке проектов соответствующих Постановлений Правительства РФ, касающихся определения максимального количества потерпевших при авариях, страховых тарифов и порядка аккредитации организаций, участвующих в обосновании условий страхования. Предложен пакет методических документов, которые основаны на упрощенных методиках оценки риска и могут быть доступны для использования инженерами предприятий для обоснования условий страхования.

На период 01.01.2008 г.